## Pakiet 1
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 1
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci, wyposażona w regulowaną blaszkę, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik. Nebulizator o pojemności 8ml. Rozłączany dren 2,1m o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami. Sterylna, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Dren ustabilizowany foliową opaską. | szt. | 1400
2 | Igła tępa do pobierania preparatu z ampułek. Ostrze ścięte pod kątem 45 stopni, wbudowany filtr 5µm. Rozmiar 18G 1,2 x 40mm. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack z napisami w j. polskim. Opakowanie zbiorcze a'100 szt. | op. | 35
3 | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 (18Gx11/4") (a'100szt) Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem. Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami. Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki. Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami); Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G x 30mm. Jednorazowego użytku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. | op. | 35
4 | Opatrunek przezroczysty z folii PU z wkładem chłonnym w części środkowej do ochrony ran pooperacyjnych, miejsc założenia szwów skórnych, z trójstopniowym systemem aplikacji, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 6cm x 7cm, Opakowanie 100 sztuk. | op. | 20
5 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 2 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujacy tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1 ml. Przedłużona skala do 2,2 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna. Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.Pakowana po 100 sztuk. | op. | 750
6 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori Helico-Dry, opakowanie 50 szt., test suchy. | op. | 30
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
| (miejscowość) |  |  |  | .....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 2
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 2
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Mono-J”: cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, obustronnie otwarty lub zamknięty od strony nerki, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, długość 70 cm; prowadnica dopasowana do rozmiaru cewnika, powleczona teflonem, długość 125cm dla cewnika zamkniętego od strony nerki oraz 175 cm dla cewnika obustronnie otwartego, sztywność standard, zakończenie proste, elastyczne; łącznik oraz lejek do podłączenia worka na mocz; zacisk w zestawach zamkniętych; dostępne rozmiary: CH4, CH 4,7, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH12. | szt. | 60
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
| (miejscowość) |  | .....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 3
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 3
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Pułapka na polipy jednorazowa 4-komorowa; Posiada 4 sitka widocznie ponumerowane oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek; Posiada obrotowe wieczko z dwiema rurkami | szt. | 300
2 | Igła do ostrzykiwań: Jednorazowego użytk; w osłonce; grubość igły 0,6mm lub 0,8mm; głębokość nakłucia 4mm lub 6mm; długość narzędzia 2300mm; kompatybilna z kanałem o średnicy 2,8mm; zablokowanie igły wyraźnie słyszalnym kliknięciem; opakowanie 10 sztuk | szt. | 450
3 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku: Zestaw zawiera 7 podwiązek wykonanych z hipoalergicznego materiału; Głowica wyposażona w zawór zwrotny z wejściem do podłączenia miękkiego drenu; Współpracuje z endoskopami o średnicy powyżej 9,8 mm | szt. | 30
4 | Pętle do polipektomii owalne: Jednorazowego użytku; skalowana rękojeść; możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez; pleciona z drutu o średnicy 0,36mm; kształt owalny; średnica otwartej pętli 10mm, 15mm, 25mm (rozmiar wg. zamówenia Zamawiającego); średnica 2,4mm; całkowita długość oczka pętli 38,5 mm; długość narzędzia 2300mm; opakowanie 10 sztuk | szt. | 100
5 | Pętle do polipektomii owalne: jednorazowego użytku; skalowana rękojeść; możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez; pleciona z drutu o średnicy 0,36mm; kształt owalny; średnica otwartej pętli 6mm; średnica 2,4mm; długość narzędzia 2300mm | szt. | 150
6 | Pętle do polipektomii owalne obrotowe: jednorazowego użytku; skalowana rękojeść z funkcją rotacji; możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez; pleciona z drutu o średnicy 0,36mm; kształt owalny; średnica otwartej pętli 10mm, 15mm, 25mm (rozmiar wg. zamówenia Zamawiającego); średnica 2,4mm; całkowita długość oczka pętli 38,5 mm; długość narzędzia 2300mm; opakowanie 10 sztuk | szt. | 330
7 | Kleszcze endoskopowe: jednorazowegoużytku; powleczone PTE; znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG; owalnełopatki; rozwarciełopatek 8mm; rozmiar łopatek 2,3mm x 3,86mm; łopatki uchylne do biopsji stycznej; łopatki gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą; średnica 2,3mm; długość narzędzia (1600mm i 1800mm, kolor powleczenia PTE zielony lub 2300mm, kolor powleczenia PTE niebieski); (rozmiar wg. zamówenia Zamawiającego); opakowanie 10 sztuk | szt. | 3300
8 | Żel endoskopowy: Żel poślizgowy do badań endoskopowych; Pojemność tubki 200 ml; Skład w 100 g Skład w 100 g: Hydroxyethyl celulozy: 1-1,25% - czynnik żelujący, Sól sodowa metyloparabenu: 0,35% - konserwant, Sól sodowa propyloparabenu: 0,02% - konserwant, Gliceryna: 2,55% - czynnik nawilżający, woda oczyszczona: pozostałe do 100% | szt. | 20
9 | Ustnik gastroskopowy: Ustnik plastikowy z otworem centralnym o średnicy 22x27 mm; Wstępnie założona po jednej stronie gumka bez lateksowa; Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika; Wypustki plastikowe na części wewnętrznej ustnika zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta; Sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 2250
10 | Spodnie do kolonoskopii: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2; krótkie spodenki z rozcięciem w części tylnej; rozmiar uniwersalny; jednorazowego użytku | szt. | 2250
11 | Szczoteczka długa 2 x 6mm: jednorazowego użytku; dwustronna; średnica włosia po obu końcach 6mm i 6mm zakończone kulką; długość włosia 20mm; średnica drutu prowadzącego 1,7mm; długość narzędzia 2500mm; opakowanie 100 sztuk | szt. | 2250
12 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku; dwustronna; średnica włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w częći środkowej; długość narzędzia 155mm | szt. | 2250
13 | KLIPSOWNICA HEMOSTATYCZNA: plastikowy pancerz transportowy; załadowany, gotowy do użycia klips; obrotowa 360 stopni w obydwu kierunkach; wielokrotne, przynajmniej 5 razy, zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa; średnica 2,6mm; rozwarcie ramion klipsa 11mm lub 16mm (rozmiar wg. zamówenia Zamawiającego); stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni; długość narzędzia 2300mm; opakowanie 10 sztuk | szt. | 300
14 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 1650 mm, 1950 mm lub 2300mm do wyboru; średnica pętli 15 mm, 20 mm, 30mm lub 40 mm do wyboru; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyńcze sterylne opakowania. | szt. | 15
15 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku; kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon. | szt. | 75
16 | Jednorazowa pętla owalna, obrotowa z workiem siatkowym do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli. Narzędzie o długości 230cm, średnica cewnika 2,4mm – do kanału roboczego 2,8mm. Otwarcie pętli 25mm i 35mm. Pakowane po 10 szt. | szt. | 30
17 | Wziernik rektoskopowy jednorazowego użytku 130mm x 20mm | szt. | 115
18 | Wziernik rektoskopowy jednorazowego użytku 250mm x 20mm | szt. | 75
19 | Aluminiowa szyna palcowa Zimmera - różne rozmiary 460 x 20 | szt. | 45
20 | Aluminiowa szyna palcowa Zimmera - różne rozmiary 250 x 20 | szt. | 45
21 | Aluminiowa szyna palcowa Zimmera - różne rozmiary 400 x 25 | szt. | 45
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
| (miejscowość) | [5 empty] | .........................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 4
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 4
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Zestaw do paracentezy, toracentezy z trzema igłami i kranikiem trójdrożnym, w zestawie worek, strzykawka. Produkt jednorazowego użytku, sterylny | szt. | 200
2 | Filtr mechaniczny hydrofobowy z pofałdowaną ceramicznie związaną membraną z portem kapno, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% , objętość 85ml, waga 47g, opór przepływu 2-2,5 cm H2O/60L/min, sterylizowany radiacyjnie, opakowanie typu blister-pack, czas użycia dla jednego pacjenta do 48 godz potwierdzony ulotką producenta | szt. | 500
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
(miejscowość) |  | .....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 5
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 5
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Roztwór ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobroustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH. Spektrum działania: Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophyte). Butelka 250ml (Spray). | szt. | 150
2 | Roztwór ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobroustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH. Spektrum działania: Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophyte). Opakowanie 250ml z atomizerem, hudrożel. | szt. | 100
3 | Sterylny alkoholowy preparat dezynfekcyjny na bazie roztworu alkoholu etylowego w WFI przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B: sprej (system SDS); skuteczny wobec B i F; środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona); pakowany w potrójne worki foliowe; poddany promieniowaniu radiacyjnemu; dokumentacja potwierdzająca jałowość środka dezynfekcyjnego dla każdej partii; opakowania 500 ml wraz z atomizerem. | szt. | 12
4 | Sterylny preparat myjący na bazie niejonowego roztworu wody zdejonizowanej i etoksylowanego alkoholu tłuszczowego o pH w zakresie 6,7 - 7,3; przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B: sprej (system SDS); środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona); pakowany w podwójne worki foliowe; poddany promieniowaniu radiacyjnemu; dokumentacja potwierdzająca jałowość środka dezynfekcyjnego dla każdej partii; opakowania 1000 ml wraz z atomizerem. | szt. | 12
5 | Preparat myjąco odkamieniający ERKUREX STECKURON BDK do stosowania w myjniach-dezynfektorach przeznaczonych do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych (do urządzenia ERLEN 1.45). Uwaga: urządzenie w okresie gwarancji – stosowanie wymienionego preparatu jest wymagane przez gwaranta. Opakownie handlowe 5000 ml. | szt. | 24
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
(miejscowość) |  | .....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 6
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 6
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Jednorazowy zestaw do podtrzymywania i ekspozycji organów w zabiegach laparoskopowych, w skład którego wchodzi: sterylny, jednorazowy zestaw zawierający: 1 prowadnik, 2 systemy podtrzymujące w kształcie litery T o dł. 28 cm, śr. 2,1 mm oraz 2 klipsy mocujące. Opakowanie 25 sztuk. | op. | 2
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
(miejscowość) | [5 empty] | ....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 7
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 7
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Atraumatyczne silikonowe nakładki buty na peany, moskity, delikatnie przytrzymują nawet najcieńsze nici, zapobiegają ślizganiu się igły/nici, sterylne opakowanie umożliwiaja przyklejenie kartridża do obłożenia/rękawa fartucha, sterylny kartridż (zawiera 10 nakładek w saszetce), 5 saszetek w 1 opakowaniu (30/50 nakładek). Nie zawierają latexu. | op. | 60
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
…………….………….…. dnia …………………. r.
(miejscowość) | [6 empty] | .....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 8
Załącznik nr 2
..................................................... | [7 empty] | Znak sprawy: Nr DZA.381.11.2020
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 8
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość j.m. | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr kat./ kod produktu
1 | Paski do glukometrów: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; paski testowe do pomiaru i monitorowania stężenia glukozy we krwi spełniające normy: EN 61326-2-6 , EN 61010-2-101 , EN 980 oraz Dyrektywą 98/79/EC, zapis w/w norm ujęty w instrukcji obsługi pasków testowych. | op. 50szt.
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
Dodatkowe wymagania:
1. | Zamawiający wymaga użyczenia 30 zestawów. W skład zestawu wchodzi: glukometr, płyn kontrolny, nakłuwacze oraz bateria zabezpieczona fabrycznie; dostawa 30 sztuk zestawów zawierających glukometr w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy.
2. | Glukometr: duży ekran glukometru z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu po zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; czas pomiaru: 5 sekund (szybkość pomiaru); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; pamięć minimum 1000 pomiarów; funkcja bluetooth, która umożliwia przesyłanie danych do systemu szpitalnego; możliwość współpracy glukometru z 5 nieodpłatnymi aplikacjami dla personelu medycznego;
3. | Płyn kontrolny o 2 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie); ważny po otwarciu 6 miesięcy; dostarczany w ciągu 48 godzin w dni robocze od zamówienia.
4. | Paski testowe oraz glukometry dostarczane bezpośrednio od producenta lub przez hurtownię farmaceutyczną, która to bezpośrednio będzie reprezentować producenta/wytwórcę pasków testowych oraz glukometrów
…………….………….…. dnia …………………. r.
(miejscowość) |  | .....................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/