## Pakiet 1
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 1
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Gaza opatrunkowa wyjałowiona 17 nitkowa 1 m2, kl. IIa , reg.7. | szt. | 5000
| 2 | Kompresy gazowe wyjałowione 5 cm x 5 cm 17 nitkowe, 8 warstw, sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg 7. | op. 3szt. | 6000
| 3 | Kompresy gazowe wyjałowione 5 cm x 5 cm 17 nitkowe, 8 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. | op. 5szt. | 4000
| 4 | Kompresy gazowe wyjałowione 7,5 cm x 7,5 cm, 17 nitkowe, 8 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. | op. 3szt. | 50000
| 5 | Kompresy gazowe wyjałowione 7,5 cm x 7,5 cm 17 nitkowe, 8 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. | op. 5szt. | 16000
| 6 | Kompresy gazowe wyjałowione z nitką rtg 7,5cm x 7,5cm 17 nitkowe, 8 warstw, sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. Na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | op. 10szt. | 1500
| 7 | Kompresy gazowe wyjałowione 10 cm x 10 cm 17 nitkowe, 8 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. | op. 3szt. | 50000
| 8 | Kompresy gazowe wyjałowione 10 cm x 10 cm 17 nitkowe , 8 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. | op. 5szt. | 20000
| 9 | Kompresy gazowe wyjałowione z nitką rtg 10 cm x 10 cm 17 nitkowe, 8 warstw, sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. Na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | op. 10szt. | 12000
| 10 | Kompresy gazowe wyjałowione z nitką rtg 10 cm x 10 cm 17 nitkowe, 8 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. Na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | op. 20szt. | 12000
| 11 | Kompresy gazowe wyjałowione 10 cm x 20 cm 17 nitkowe, 12 warstw sterylizowane metodą parową , kl. II a , reg.7. | op. 3szt. | 20000
| 12 | Kompresy gazowe wyjałowione 10 cm x 20 cm 17 nitkowe, 12 warstw sterylizowane metodą parową , kl. II a , reg.7 | op. 5szt. | 2000
| 13 | Kompresy gazowe wyjałowione z nitką rtg 10 cm x 20 cm 17 nitkowe, 12 warstw sterylizowane metodą parową, kl. II a, reg.7. Na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | op. 10szt. | 10000
| 14 | Sterylny opatrunek oczny nie mniejszy niż 5cm x 6cm. | szt. | 4000
| 15 | Serweta operacyjna sterylna, min.17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm , 4-6 warstw z nitką lub taśmą rtg. i tasiemką , kl. II a , reg.7 Na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | op. 2szt. | 7000
| 16 | Serweta operacyjna jałowa, min.17 nitek, rozmiar 75cm x 90cm, 4-6 warstw z nitką lub taśmą rtg. i tasiemką, kl. IIa. Na opakowaniu etykieta zgodna z normą PN-EN 15223-1:2012 dwu lub trójdzielna z samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | szt. | 2000
| 17 | Setony gazowe jałowe, z podwijanymi brzegami, 17-nitkowe, 4 warstwy, z nitką rtg. 2m x 7,5cm sterylizowane metodą parową. | szt. | 800
| 18 | Tupfery gazowe jałowe, 17-nitkowe, z nitką rtg 12cm x 12cm, groszek. | op. 5 szt. | 3000
| 19 | Kompres włókninowy jałowy 50-gramowy, 16 warstw, rozmiar 10cm x 20cm, pakowany pojedynczo w opakowaniu paper / folia | op. 1szt. | 1000
| 20 | Kompresy włókninowe, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, z włókniny bawełnianej o gramaturze min. 40g/m2 , rozm. 12,5 cm x 12,5 cm, 16 warstw., rozmiar całkowity po rozłożeniu 50 cm x 50 cm, pakowane Pojedynczo w opakowanie papier / folia | op. 1 szt. | 200
| 21 | Gaza opatrunkowa sterylna 1 m x 1m, 17-nitkowa z nitką RTG, 100 % bawełny, gładka, chłonna, przepuszczająca powietrze, bielona nadtlenkiem wodoru, brzegi gazy nie postrzępione, pakowana pojedynczo. Opakowanie papier-folia. Klasa IIa, reg.7 | op. 1 szt. | 200
| 22 | Zestaw myjący do kompleksowej ochrony i pielęgnacji skóry pacjenta. Do oczyszczania, nawilżania i ochrony skóry w jednym prostym kroku. Neutralne pH, bezzapachowe, wolne od parabenów, hypoalergiczne, materiał biodegradowalny, rozmiar 20cm*30cm op.8szt | op. 8 szt. | 200
| 23 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z zawartością silikonu (dimetikon) i plastycyzera do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed nietrzymaniem moczu/kału, działaniem płynów ustrojowych, materiałów przylepnych i tarcia. Potwierdzona klinicznie (n=min 800 pacjentów) efektywność ochrony skóry przy aplikacji 3x/tydzień, atomizer 28ml, | szt. | 50
| 24 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem nawilżający z zawartością silikonu (dimetikon) i plastycyzera do ochrony skóry zdrowej przed działaniem płynów ustrojowych i zewnętrznych oraz nietrzymaniem moczu/kału, Bezzapachowy, przezroczysty, bariera do 24 godzin, 92g/tubka | szt. | 50
| 25 | Niesterylny kompres włókninowy, 50-gramowy, 16 warstw, rozmiar 10cm x 20cm, opakowanie maks. 10 szt. | szt. | 5000
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 2
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 2
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Gaza opatrunkowa niejałowa 17 nitkowa 1m2 kl. IIa. | szt. | 3000
| 2 | Kompresy gazowe niejałowe 5cm x 5cm 17 nitkowe, 8 warstw, kl. IIa, reg. 7. | op. 100szt | 7000
| 3 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5cm x 7,5cm 17 nitkowe, 8 warstw, kl. IIa, reg. 7. | op. 100szt | 8000
| 4 | Kompresy gazowe niejałowe 10cm x 10cm, 17 nitkowe, 8 warstw, kl. IIa, reg. 7. | op. 100szt | 8000
| 5 | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 20 cm 17 nitkowe, 12 warstw, kl. IIa, reg. 7 . | op. 100szt | 1000
| 6 | Chusta trójkątna bawełniana lub włókninowa niejałowa. | szt. | 1000
| 7 | Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m pakowana pojedynczo. | szt. | 6000
| 8 | Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m pakowana pojedynczo. | szt. | 50000
| 9 | Opaska dziana podtrzymująca 15 cm x 4 m, pakowana pojedynczo. | szt. | 50000
| 10 | Opaska gipsowa10cm x 3m, do 6 min., nie mniej niż 94% gipsu naturalnego. | op. 1szt. | 3000
| 11 | Opaska gipsowa 14-15 cm x 3 m, do 6 min. nie mniej niż 94% gipsu naturalnego. | op. 1szt. | 7000
| 12 | Podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3m | szt. | 8000
| 13 | Podkład podgipsowy syntetyczny 10cm x 3m | szt. | 4000
| 14 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, z zapinką, wielokrotnego użytku, pojedynczo pakowana. | szt. | 2000
| 15 | Opaska elastyczna 10 cm x 4 m, z zapinką, wielokrotnego użytku, pojedynczo pakowana. | szt. | 2000
| 16 | Opaska elastyczna 8 cm x 4 m rozciągliwa, o właściwościach kohezyjnych. | szt. | 3000
| 17 | Wata celulozowa bielona ark. 40 cm x 60 cm | kg | 3500
| 18 | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa 500 g. | op. | 200
| 19 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykonana z niestrzępiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej (poliamid powyżej 70%, inne włókna elastyczne), nie zawierająca optycznych wybielaczy. Długość 25m w stanie rozciągniętym. Na palec. | szt. | 30
| 20 | Jak w pozycji 19, na dłoń lub stopę. | szt. | 60
| 21 | Jak w pozycji 19, na ramię, kończynę dolną. | szt. | 60
| 22 | Jak w pozycji 19, na głowę, tułów dziecka. | szt. | 60
| 23 | Jak w pozycji 19, na biodro, tułów dorosłego. | szt. | 10
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 3
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 3
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Przylepiec włókninowy chirurgiczny do mocowania opatrunków z klejem hypoalergicznym 30cm x 10m. | szt. | 40
| 2 | Przylepiec włókninowy chirurgiczny do mocowania opatrunków z klejem hypoalergicznym 20cm x 10m. | szt. | 100
| 3 | Przylepiec włókninowy chirurgiczny do mocowania opatrunków z klejem hypoalergicznym 15cm x 10m. | szt. | 300
| 4 | Przylepiec włókninowy chirurgiczny do mocowania opatrunków z klejem hypoalergicznym 10cm x 10m. | szt. | 200
| 5 | Przylepiec włókninowy chirurgiczny do mocowania opatrunków z klejem hypoalergicznym 5cm x 10m na włókninie. | szt. | 300
| 6 | Plaster opatrunkowy tkaninowy 1m x 8cm. | szt. | 500
| 7 | Przylepiec na tkaninie 5m x 5cm. | szt. | 6000
| 8 | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem hypoalergicznym 5m x 5cm. | szt. | 400
| 9 | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem hypoalergicznym 5m x 1,25cm. | szt. | 400
| 10 | Przylepiec na włókninie z klejem hypoalergicznym 5m x 5cm. | szt. | 6000
| 11 | Przylepiec na włókninie z klejem hypoalergicznym 5m x 2,5cm. | szt. | 6000
| 12 | Przylepiec z przeźroczystej folii, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem hypoalergicznym, wodoodporny 5m x 2,5cm. | szt. | 2000
| 13 | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. Rozmiar 1,3m x 2,5cm | szt. | 200
| 14 | Przylepiec chirurgiczny włókninowy 4 cm x 5 m z warstwą chłonną, z nacięciem co 2 cm, na kleju akrylowym, hypoalergiczny | szt. | 56
| 15 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z włókniny poliestrowej z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności początkowej i długoczasowej. Rozmiar 9,1m x 2,5cm | szt. | 200
| 16 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 100
| 17 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6,5 x 7 cm z szerokim aplikatorem (min. 4 cm), laminowaną metką i laminowanym paskiem włókninowym. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 100
| 18 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, z wycięciem, o wymiarach 9 cm x 12 cm, do zabezpieczania centralnych wkłuć dożylnych, pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. | szt. | 100
| 19 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4*4,4cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 100
| 20 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 6 cm x 7 cm, z metką do oznaczania daty. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. - sterylny - z ramką i metką, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol - na kleju akrylowym naniesionym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, - Wyrób medyczny klasy IIa, - opakowanie typu folia-folia | szt. | 200
| 21 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 300
| 22 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych. Rozmiar 10*12cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 200
| 23 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5 cm z metką i 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 200
| 24 | Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem. 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie typu folia-folia. | szt. | 50
| 25 | Sterylny włókninowy opatrunek do mocowania kaniul 7,6 cm x 5,1cm. Klasa Iia, opakowanie 50szt. | op. 50szt | 200
| 26 | System do mocowania do skóry cewników centralnych wprowadzanych z dostępu obwodowego (PICC) oraz cewników centralnych (CVC) stosowanych w terapii krótkoterminowej. Formowalne urządzenie z tworzywa sztucznego zintegrowane z oddychającą podstawą za pośrednictwem delikatnego kleju silikonowego. Bezszwowe mocowanie zapewniające przyczepność oraz delikatne dla skóry. Nadajace się do większość cewników centralnych i wprowadzanych z dostępu obwodowego, do 12 w skali French. Pakowane pojedynczo z antybakteryjnym opatrunkiem CHG. Rozmiar 11,5cm x 8,5cm | szt. | 25
| 27 | Jałowy,chłonny, przezroczysty, hipoalergiczny opatrunek akrylowy, który umożliwia gojenie się ran w środowisku wilgotnym. . Rozmiar warstwy chłonnej 3,8 x 5,7 cm , kształt owalny. Rozmiar 7,6cm x 9,5cm | szt. | 50
| 28 | Jałowy,chłonny, przezroczysty, hipoalergiczny opatrunek akrylowy, który umożliwia gojenie się ran w środowisku wilgotnym. . Rozmiar warstwy chłonnej 8,5 x 10,7 cm , kształt owalny. Rozmiar 14,2cm x 15,8cm | szt | 50
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
W poz. 7 - 12 dopuszcza się inne niż podano długości przylepców. W takim przypadku należy odpowiednio przeliczyć ilości metrów do dwóch miejsc po przecinku.
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 4
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 4
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Plaster do mocowania kaniul jałowy, z wycięciem, z klejem hypoalergicznym. Op. 100szt. | op. 100szt. | 2000
| 2 | Opatrunek sterylny z cienkiej, przeźroczystej błony z folii poliuretanowej, typu Hydrofilm 10-12cm x 12-15cm. | szt. | 20000
| 3 | Włókninowy plaster do łączenia brzegów ran w miejsce nici chirurgicznych 6mm x 38mm. | op. 6szt. | 600
| 4 | Opatrunek pooperacyjny z centralnym opatrunkiem jałowy, 5cm x 7,2cm. | szt. | 40000
| 5 | Opatrunek pooperacyjny z centralnym opatrunkiem jałowy, 10cm x 6cm. | szt. | 40000
| 6 | Opatrunek pooperacyjny z centralnym opatrunkiem jałowy, 10cm x 8cm. | szt. | 40000
| 7 | Opatrunek pooperacyjny z centralnym opatrunkiem jałowy, 10cm x 20cm. | szt. | 30000
| 8 | Opatrunek pooperacyjny z centralnym opatrunkiem jałowy, 10cm x 25 cm. | szt. | 30000
| 9 | Opatrunek pooperacyjny z centralnym opatrunkiem jałowy, 10cm x 35 cm. | szt. | 20000
| 10 | Przylepiec wodoodporny z opatrunkiem 72mm x 25mm +/- 5 mm. | szt. | 60
| 11 | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych dla dorosłych. | szt. | 3000
| 12 | Opatrunek przezroczysty z folii PU z wkładem chłonnym w części środkowej do ochrony ran pooperacyjnych, miejsc założenia szwów skórnych z trójstopniowym systemem aplikacji, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier, papier, I klasa sterylna, rozmiar 6 x 7cm, opakowanie 100 szt. | op. 100szt. | 40
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
W poz. 4 - 9 dopuszcza się min. różnicę w rozmiarze opatrunków pooperacyjnych, ale nie więcej niż + 1 cm.
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 5
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 5
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających o wymiarach 7,5cm x 10cm (+/- 1 cm). | op. 50szt. | 20
| 2 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających, o wymiarach 10cm x 10cm (+/- 1 cm). | op. 10szt. | 100
| 3 | Opatrunek jałowy, oczyszczający rany, aktywowany płynem Ringera, zawierający substancje bakteriobójczą, działający 72 h, o wymiarach 10cm x 10cm (+/- 1 cm). | op. 10szt. | 60
| 4 | Opatrunek jałowy, oczyszczający rany, aktywowany płynem Ringera, zawierający substancje bakteriobójczą, działający 72 h, o wymiarach 7,5cm x 7,5cm (+/- 0,5cm). | op. 10szt. | 20
| 5 | Opatrunek z pianki poliuretanowej, dwuwarstwowy, z krawędzią samoprzylepną, o wymiarach 10cm x 10cm (+/- 1 cm). | op. 10szt. | 6
| 6 | Opatrunek z pianki poliuretanowej, dwuwarstwowy, z krawędzią samoprzylepną, o wymiarach 15cm x 15cm (+/- 1 cm). | op. 5szt. | 6
| 7 | Opatrunek z pianki poliuretanowej, dwuwarstwowy, z krawędzią samoprzylepną, o wymiarach 21cm x 21cm (+/- 1 cm). | op. 3szt. | 4
| 8 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne do miejscowego leczenia ran zakażonych, zarówno przewlekłych jak i ostrych, oparzeń do 2 stopnia, ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną oraz jako środek w zapobieganiu infekcjom podczas leczenia ran, szczególnie u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym, o wymiarach 10cm x 20cm. (+/- 1 cm). | op. 10szt. | 100
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 6
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 6
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Opatrunek z folii poliuretanowej w rolce – przeźroczysta, półprzepuszczalna folia poliuretanowa pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, niesterylna w rolce, o wymiarach 10 cm x 1 m. | szt. | 60
| 2 | Opatrunek jałowy hydrokoloidowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, o wymiarach 10 cm x 10 cm. | szt. | 600
| 3 | Opatrunek jałowy hydrokoloidowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, na kość krzyżową o wymiarach 14 cm x 16 cm. | szt. | 30
| 4 | Opatrunek jałowy z alginianów wapnia, impregnowanych jonami srebra, aktywny wobec MRSA i VRE, do efektywnego oczyszczania zakażonych ran powierzchownych i głębokich, mocno sączących, o wymiarach 5 cm x 5 cm | szt. | 100
| 5 | Opatrunek jałowy z alginianów wapnia, impregnowanych jonami srebra, aktywny wobec MRSA i VRE, do efektywnego oczyszczania zakażonych ran powierzchownych i głębokich, mocno sączących, o wymiarach 10 cm x 10 cm. | szt. | 700
| 6 | Opatrunek jałowy z węgla aktywowanego impregnowany jonami srebra, zamknięty w nieprzylepnej włókninowej osłonie, do zaopatrywania ran cuchnących, zainfekowanych, krytycznie skolonizowanych, do ran płaskich i głębokich, o wymiarach 10 cm x 10 cm. | szt. | 100
| 7 | Sterylny przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy - sodowej, 15g tuba | szt. | 25
| 8 | Opatrunek jałowy, naturalny hydrobalans składający się z 96% wody, celulozy i polyhexamethylenu biguanidu, o wymiarach 9 cm x 9 cm. | szt. | 40
| 9 | Zabezpieczenie do wkłuć centralnych, rozmiar 16 x 8.8cm, opakowanie poj. Sterylne, czas utrzymania na skórze do 5 dni, sterylizacja radiacyjna, wysoka przepuszczalność dla pary wodnej, redukuje wilgotność pod opatrunkiem, wytrzymałą mechanicznie pianka, która utrzymuje linię wkłucia i skutecznie ogranicza dostęp z zewnątrz do miejsca wkłucia, środkowa część z przezroczystej folii PU umożliwiająca stałą kontrolę miejsca wkłucia. kształt pozwala stabilizować 1, 2 i 3 drożne linie wkłuc centralnych, dodatkowe paski pozwalające poprowadzić linie po skórze. Nieprzepuszczalny dla wody i mikroorganizmów. | op. 25szt. | 5
| 10 | Kompres tracheostomijny, sterylny o wymiarach 8 cm x 9 cm (+/-1 cm) | szt. | 100
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 7
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 7
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy w formie pasty, składający się z trzech rożnych rodzajów hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, żelatyny, pektyny. Tuba 30g. | szt. | 100
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych, ran ziarninujących z małym lub średnim wysiękiem o wymiarach 20 x 20 cm. | szt. | 2000
| 3 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych, ran ziarninujących z małym lub średnim wysiękiem o wymiarach 15 x 15 cm. | szt. | 3000
| 4 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych, ran ziarninujących z małym lub średnim wysiękiem o wymiarach 10 x 10 cm. | szt. | 4000
| 5 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, rozmiar: 10cmx10cm. | op. 10szt. | 100
| 6 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, rozmiar: 15cmx15cm. | op. 5szt. | 100
| 7 | Bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, zbudowany z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej. Dostępny w formie kompresu lub wzmocnionego przeszyciami paska/taśmy, rozmiar 2cmx45cm. | op. 5szt. | 30
| 8 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą, rozmiar 17,5cm x17,5cm | op. 10szt. | 100
| 9 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą, rozmiar 25cmx30cm. | op. 5szt. | 60
| 10 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą, rozmiar 17,5cm x 17,5cm. | op. 10szt. | 40
| 11 | Opatrunek cienki, elastyczny, hydrokoloidowy, do ran suchych oraz ran o małym wysięku o wymiarach 10 x 10cm. | szt. | 3000
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 8
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 8
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Zestaw do operacji kolana: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6cm x 8cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H2O. • 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190cm | szt. | 1000
| 2 | Zestaw do artroskopii z torbą do przechwytywania płynów: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6cm x 8cm , Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H2O. • 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm • 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm • 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm • 1 x torba na płyny o wymiarach 60cm x 100cm z otworem samouszczelniającym • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190cm. | szt. | 1000
| 3 | Zestaw do operacji kończyn: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. | szt. | 1000
| 4 | Zestaw serwet sterylnych uniwersalnych: Serwety podstawowe wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm • 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm Zestaw z osobno zapakowaną chusteczką do skóry nasączoną alkoholem izopropylowym. | szt. | 5000
| 5 | Zestaw uniwersalny: - pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części o wym. całk. min 80cm x 140cm -1 szt. - serweta samoprzylepna o wym. min.150 x 190 cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze 49g/m2 i nieprzema -kalności min. 250 cm H20 - 1 szt. - serweta samoprzylepna o wym. 150 x 240 cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze pow. 49g/m2 i nieprzemakalności min. 250cm H20 - 1 szt. - serweta samoprzylepna o wym. min. 75x90cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze pow. 49g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20 - 2 szt - taśma operacyjna 10x50 cm - 1 szt - całość owinięta w serwetę min. dwuwarstwową laminowaną o wym. 150cm x 190 cm, która może służyć jako przykrycie stolika - 1 szt - ściereczki chłonne min - 2 szt | szt. | 2000
| 6 | Zestaw do operacji biodra: Serwety operacyjne (podstawowe) wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H2O. • 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35cm x 120cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190cm. | szt. | 2000
| 7 | Zestaw do operacji ręki: Serweta podstawowa wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. | szt. | 800
| 8 | Zestaw brzuszno - kroczowy: Serwety operacyjne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm • 1 x serweta samoprzylepna 75cm x 100cm z otworem o wymiarach 6cm x 14 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm Zestaw z osobno zapakowaną chusteczką do skóry nasączoną alkoholem izopropylowym. | szt. | 1000
| 9 | Zestaw do operacji ginekologicznych: Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H2O. • 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm • 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. | szt. | 600
| 10 | Zestaw do operacji żylaków: Serwety operacyjne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. • 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. | szt. | 600
| 11 | Zestaw do wkłucia centralnego serweta w rozmiarze 50 x 75cm (zamiast 50x60cm) z otworem samoprzylepnym o śr. 7cm (zamiast 6 cm), wykonana z laminatu dwustronnego gramaturze 60g/m2 (zamiast 49g/m2) i odporności na przenikanie cieczy 120 cmH2O (zamiast min. 260cm H2O) -1 szt. - serweta w rozmiarze 75 x 75cm (zamiast 50 x70cm) wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g (zamiast z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 49g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H2O) -1 szt. - strzykawka Luer 5 ml – 1 szt. - strzykawka Luer 10 ml – 1 szt. - chwytak plastikowy 18 cm (zamiast pean plastikowy 19 cm) – 1 szt. - kleszczyki plastikowe 14 cm – 1 szt. - kompres z gazy 7,5x7,5 cm – 10 szt. - miska 250 ml (zamiast 150 ml), okrągła, niebieska (zamiast przeźroczysta) – 1 szt. - igła iniekcyjna 0,6 x 30mm - 1 szt. - igła iniekcyjna 0,8 x 40mm - 1 szt. - igła iniekcyjna 1,2 x 40mm - 1 szt. Zestaw nie zawiera fartucha. | szt. | 1000
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 9
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 9
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego, jałowy, serweta 45x75cm, 1szt.; serweta 50x60cm z otworem 10cm, 1szt.; kompresy włókninowe 7.5x7.5cm, 10szt.; strzykawka Luer-Lock 3ml, 1szt.; strzykawka 5ml 1szt.; igła do strzykawki 0.5x25mm, 1szt.; igła 1.2x40mm, 1szt.; plaster wyspowy z opatrunkiem 5x7.2cm-1cm; pęseta plastikowa 13cm, 1szt.; opakowanie jednostkowe sztywne z 3 wgłębieniami, przezroczyste, wyposażone w indykator sterylizacji i zewętrzna etykietę w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu typu TAG z dwoma samoprzylepnymi elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji. | szt. | 3000
| 2 | Sterylny oczny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, owalny 6,5 x 9,5 cm. Podłoże opatrunku wykonane z białej, porowatej i elastycznej włókniny, centralnie położony wkład chłonny zabezpieczony mikrosiateczką zabezpieczającą oko przed przywieraniem, klej akrylowy hypoalergiczny - po usunięciu nie pozostawia śladów na ciele pacjenta. Opatrunek sterylizowany radiacyjnie, zakładka papieru ochronnego min. 1 cm umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach. Wyrób zgodny z wymaganiami normy ISO 10993-5, ISO 10993-10, czyli nie wykazuje działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego. | op. 50 szt. | 50
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 10
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 10
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Serweta operacyjna jałowa, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 w rozmiarze 100cmx150cm. | szt. | 2000
| 2 | Serweta operacyjna jałowa, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 w rozmiarze 50cmx60cm. | szt. | 2000
| 3 | Serweta operacyjna jałowa,samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 w rozmiarze 150cmx200cm. | szt. | 200
| 4 | Serweta operacyjna jałowa, samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 w rozmiarze 50cmx75cm. | szt. | 600
| 5 | Serweta operacyjna jałowa, samoprzylepna, z otworem 6cmx8cm w centralnej części serwety, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Rozmiar serwety 50cmx75cm. | szt. | 9000
| 6 | Osłona na stolik Mayo: słona sterylna na stolik Mayo rozmiar 140 x 80 cm i grubości folii 0,07 mm. Jedna strona pokryta chłonną włókniną wiskozową rozmiar 140 x 60 cm o gramaturze min. 28 g/m2. Na opakowaniu podwójna samoprzylepna etykieta typu Tag z informacją identyfikującą pakiet, umożliwiającą wklejenie do dokumentacji Szpitala (lot, termin sterylizacji, data ważności). | szt. | 6000
| 7 | Serweta na stolik instrumentariuszki: serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x190 cm, wzmocnienie w rozmiarze 65 x 190 cm, gramatura wzmocnienia min. 28 g/m2. | szt. | 6000
| 8 | Torba na płyny jednokomorowa 30x40cm | szt. | 6000
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 11
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 11
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Sterylny amorficzny hydrożel do szybkiego bezbolesmego usuwania tkanki martwiczej z ran z dozowmikiem pojemność 15g. | szt. | 300
| 2 | Sterylna Gąbka do usuwania biofilmu z ran, rozm.6,25cmx4cmx2cm lekko chropowata powierzchnia średni współczynnik przepuszczalności płynów | szt. | 300
| 3 | Hydrocoloidowy opatrunek do leczenia ran z lekkim lub średnim wysiękiem rozm10cmx10cm | szt. | 100
| 4 | Sterylny przylepny hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej do leczenia ran o umiarkowanym lub średnim wysieku rozm 10-12,5cm x10-12,5cm | szt. | 100
| 5 | Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej.rozm.10cmx10cm | szt. | 100
| 6 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała rozm 10cmx10cm | szt. | 100
| 7 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra oraz karboksymetylocelulozę, działa bakteriobójczo na bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby, do ran z ryzykiem infekcji lub zainferowanych, absorbujący wydzielinę, nierozwarstwiający się podczas usuwania z rany, sterylny, rozmiar 3 cm x 30 cm | szt. | 20
| 8 | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. | szt. | 100
| 9 | Serweta operacyjna jałowa 2-warstwowa, włóknina + laminat, 100x150cm, laminat chłonny i nieprzemakalny, gramatura 60g/m2 | szt. | 1400
| 10 | Serweta operacyjna jałowa 2-warstwowa, włóknina + laminat, 45x45cm, laminat chłonny i nieprzemakalny, gramatura 60g/m2 | szt. | 1000
| 11 | Serweta operacyjna jałowa 2-warstwowa, włóknina + laminat, z przylepcem na dłuższym boku, 75x90cm, laminat chłonny i nieprzemakalny, gramatura 60g/m2 | szt. | 400
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 12
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 12
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Wchłanialny, sterylny hemostatyk z oksydowanej, regenerowanej celulozy, o strukturze dzianiny, biodegradowalny w okresie 7-14 dni, zapewniający hemostazę w ciągu 2-3 minut, op. 12szt. 7.6x10.2cm | op. | 20
| 2 | Wchłanialny, sterylny hemostatyk z oksydowanej, regenerowanej celulozy, o nieutkanej mikroporowatej strukturze, biodegradowalny w okresie 7-14 dni, zapewniający hemostazę w ciągu 2-3 minut, op. 10szt. 5.0x7.5cm | op. | 30
| 3 | Wchłanialny, sterylny hemostatyk z oksydowanej, regenerowanej celulozy, o nieutkanej mikroporowatej strukturze, biodegradowalny w okresie 7-14 dni, zapewniający hemostazę w ciągu 2-3 minut, op. 10szt. 7.6x10.2cm | op. | 20
| 4 | Wchłanialny, sterylny hemostatyk z oksydowanej, regenerowanej celulozy, o nieutkanej mikroporowatej strukturze, biodegradowalny w okresie 7-14 dni, zapewniający hemostazę w ciągu 2-3 minut, op. 10szt. 10.2x10.2cm | op. | 30
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 13
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 13
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Kompres do tamowania krwawienia typu Spongostan special, 70-80x50mmx1-1.5mm | szt. | 300
| 2 | Kompres do tamowania krwawienia typu Spongostan stamdard, 70-80x50mmx10mm | szt. | 300
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 14
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 14
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Serweta okulistyczna (SMS 50g) z przylepcem i workiem na płyny 100x120cm, otwór 10x13cm, folia, zbiornik 22x29cm. Opakowanie 50 szt. | op. 50szt. | 25
| 2 | Marker chirurgiczny cienki, sterylny, jednorazowy | szt. | 600
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.

## Pakiet 15
Załącznik nr 3
Znak sprawy: DZA.381.32.2021
.....................................................
/ pieczęć firmowa /
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 15
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
| 1 | Zestaw do laparoskopii ginekologicznej o składzie: •1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką. Serweta operacyjna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. •1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, szerokość warstwy chłonnej 65 cm, chłonność warstwy chłonnej 350% •1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, gramatura włókniny 28g/m2 i folia o gramaturze 50g/m2 •4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm •1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm •1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm •1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa + karton zewnętrzny. | szt. | 1200
| 2 | Zestaw serwet do laparoskopii o składzie: •1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. •1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, szerokość warstwy chłonnej 65 cm, chłonność warstwy chłonnej 350% •1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, gramatura włókniny 28g/m2 i folia o gramaturze 50g/m2 •4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonany z włókniny Spunlace •1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm •1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm •1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50g/m2 Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa + karton zewnętrzny. | szt. | 2000
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >>
.............................................. , ...................... 2021 r.